…………………….…………….

Nazwa

…………………….…………….

Adres

Oferta

na modernizację chodnika i budowę zatoki parkingowej przy ul. Bohaterów Studzianek w Pionkach – zadanie B

| Lp. | ceny jednostkowe | ilość | cena netto | cena brutto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za wykonanie 1 m2 zatoki postojowej niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm, ułożenie płyt ażurowych typu MEBA gr. 10cm (kolor szary) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm, spoiny wypełnione kruszywem kamiennym, | 468 m2 |  |  |  |
| 2. | cena za wykonanie 1 m2 chodnika niezbędne rozbiórki, robocizna, wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej 5MPa o gr. 10 cm, podsypka cem.-piask. gr. 3cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, wypełnienie spoin piaskiem, | 367 m2 |  |  |  |
| 3. | cena za ułożenie 1 mb krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, | 186 mb |  |  |  |
| 4. | Cena za ułożenie 1 mb krawężnika betonowego najazdowego wibroprasowanego 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem, | 104 mb |  |  |  |
| 5. | cena za ułożenie 1 mb obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x20x100 cm na podsypce cem. – piaskowej, | 239 mb |  |  |  |
| 6. | cena za 1m2 utworzenia pasa zieleni niezbędne rozbiórki oraz korytowanie, plantowanie, humusowanie warstwa gr.10cm i obsianie trawą | 30 m2 |  |  |  |
| 7. | cena za 1szt regulacji studni telefonicznych i/lub studni kanalizacyjnych, | 4 szt. |  |  |  |
| 8. | cena za 1szt regulacji skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych, | 10 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |

Oświadczam, że na wykonane robót  budowlane polegających na przebudowie dojścia i dojazdu do budynku udzielam 5 lat gwarancji - licząc od dnia końcowego odbioru

……………………………….

podpis